ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо» ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» БЕЛОКАЛИТВЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ 326/2008 - ПЗ

Директор ООО«ГрафИнфо» В.А. Кузьмичёв Руководитель проекта Н.А. Румянцева Великий Новгород 2010г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – главный специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист ведущий специалист | Румянцева Н.А. Степанова Е.Ю. Вязина В.В. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник сектора территориального планирования | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению начальник сектора территориального планирования | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
| 3. | План реализации генерального плана. |
| 2. Графические материалы |  |
|  | Ситуационный план расположения Горняцкого сельского поселения на территории муниципального района. М 1:50000 |
|  | План современного использования территории с отображением границ земель различных категорий. Опорный план. М 1:25000 |
|  | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. М 1:25000 |
| 4. | Генеральный план развития Горняцкого сельского поселения. Основной чертеж. М 1:25000 |
| 5. | Схема планируемых границ территорий и земель различных категорий. М 1:25000 |
| 6. | Схема планируемых границ функциональных зон. М 1:25000 |
| 7. | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма. М 1:25000 |
| 8. | Схема градостроительного развития системы общественных центров, размещения учреждений, предприятий обслуживания и градостроительной реорганизации производственных территорий. М 1:25000 |
| 9. | Схема транспортной инфраструктуры. М 1:25000 |
| 10. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения и водоотведения. М 1:25000 |
| 11. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. М 1:25000 |
| 12. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. М 1:25000 |
| 13. | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25000 |
| 14. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 15. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 16. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 17. | План современного использования территории. Опорный план. Населённый пункт станция Грачи. М 1:5000 |
| 18. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 19. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 20. | Схема планируемых границ функциональных зон. Населенный пункт хутор Погорелов. 1:5000 |
| 21. | Схема генерального плана. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 22. | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 23. | Схема генерального плана. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 24. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 25. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 26. | Схема транспортной инфраструктуры. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 27. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 28. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 29. | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещения комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 30. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 31. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 32. | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 33. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 34. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 35. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоснабжения. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 36. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 37. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 38. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы водоотведения. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 39. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 40. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 41. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы газоснабжения и теплоснабжения. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 42. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт поселок Горняцкий. М 1:5000 |
| 43. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Крутинский. М 1:5000 |
| 44. | Схема размещения объектов и сетей инженерно-технического обеспечения. Магистральные сети и сооружения системы электроснабжения и связи. Населенный пункт хутор Погорелов. М 1:5000 |
| 1. | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Румянцева Н.А.

Содержание.

1. Введение.	9

2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Горняцкого сельского поселения.	11

3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.	11

3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	11

3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Горняцкого сельского поселения.	11

3.1.2. Базовый прогноз численности населения.	17

4. Стратегические направления градостроительного развития Горняцкого сельского поселения	17

4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	17

4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	19

4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	19

4.2.2. Земли населенных пунктов.	19

4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	20

4.2.4. Земли водного фонда.	20

4.2.5. Земли лесного фонда.	20

4.2.6. Земли запаса.	20

5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	20

5.1. Развитие планировочной структуры поселка Горняцкий.	20

5.2. Развитие планировочной структуры хутора Крутинский	22

5.3. Развитие планировочной структуры хутора Погорелов.	24

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	26

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	27

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	29

8. Производственные территории.	30

9. Зоны рекреационного назначения.	31

10. Зоны и объекты специального использования.	34

10.1. Зона кладбища.	34

11. Зоны сельскохозяйственного использования	35

12. Баланс территории Муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвенского района Ростовской области.	35

13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	38

13.1. Транспортная инфраструктура.	38

13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	38

13.1.2.Трубопроводный транспорт.	38

13.1.3.Поселковый транспорт.	38

13.1.2.Улично-дорожная сеть	39

14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	40

14.1. Водоснабжение и водоотведение	40

14.2. Теплоснабжение.	44

14.3. Газоснабжение.	46

14.4. Электроснабжение.	48

14.5. Сети связи.	52

14.6. Инженерная подготовка территории.	53

15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия	55

16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	55

17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	55

17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов	56

17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:	56

17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:	56

17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:	57

18.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	58

18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	58

18.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	60

18.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	60

18.4. Меры противодействия терроризму.	61

18.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	62

18.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	62

18.7. Мероприятия по пожарной безопасности.	62

18.8. Мероприятия по ЧС природного характера	65

Мероприятия по защите населения при наводнениях	65

Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления	66

Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах	66

18.9. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.	67

Заключение	69

# 1. Введение.

Генеральный план муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области подготовлен в 2008-2009 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (город Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 326 от 17 ноября 2008 года и в соответствии с техническим заданием на разработку генеральных планов городских и сельских поселений Белокалитвинского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования Горняцкое сельское поселение подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана Горняцкого сельского поселения Белокалитвенского района Ростовской области. Положения о территориальном планировании включают в себя:

1)цели и задачи территориального планирования;

2)перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана Горняцкого сельского поселении Белокалитвенского района Ростовской области должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенных пунктов;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения поселков;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Горняцкого сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II  этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап  графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Белокалитвенского района.

# 2. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Горняцкого сельского поселения.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение — развитый социально-экономический и крупный агротехнический центр Белокалитвинского района.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития  сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество поселковой среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселка, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Горняцкое сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенном пункте. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложения по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 3.Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 3.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

### 3.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Горняцкого сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Горняцкого сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение — одно из поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, является территорией, объединяющей 4 населенных пункта и прилегающие к ним территории для скоординированного экономического развития поселения.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Горняцкое сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в населенных пунктах. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

На территории Белокалитвинского района и, в том числе в Горняцком сельском поселении, активно реализуются областные целевые программы:

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы.

- Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы.

- Инвестиционная программа Ростовской области на 2009 год.

- Концепция создания градоформирующих комплексов в городах Ростовской области.

- Областная программа по снижению напряженности на рынке труда Ростовской области на 2009 год.

- Областная целевая программа поддержки экспорта в Ростовской области на 2009-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области.

- Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской области на 2008-2010 годы».

- Областная целевая программа «Развитие туризма в Ростовской области» на 2008-2010 годы.

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

- Кроме того,  в Горняцком сельском  поселении действуют следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Инвестиционная программа Белокалитвинского района на 2009-2011 гг.

- Целевая программа «Развитие туризма в Белокалитвинском районе на 2008-2010 годы».

К наиболее характерным преимуществам Горняцкого сельского поселения можно отнести:

- удобное геополитическое положение:

- по территории поселения проходит автомагистраль общегосударственного значения М-21 «Волгоград-Кишинев»,

- близость к ключевым инфраструктурным объектам экономики области:

- по территории поселения проходит автомагистраль М-21 «Волгоград-Кишинев», соединяющая поселение с районным и с областным центрами, Украиной, городами и районами Ростовской и других областей.

- наличие железнодорожных транспортных магистралей Северо-Кавказской железной дороги (станция Грачи) и железнодорожной ветки, соединяющей поселки Горняцкий и Шолоховский с Северо-Кавказской железной дорогой.

- участие региона в программах приоритетного развития шахтерских территорий (инвестирование средств на уровне федерального, регионального и местного бюджетов на решение проблем ликвидации ветхого жилья, благоустройство территорий, развитие инженерной инфраструктуры населенных пунктов (газификация, водообеспечение и т.д.), на профессиональную переориентацию шахтеров, на развитие малого бизнеса и новых производств, не связанных с добычей угля, на реализацию мер по борьбе с безработицей);

- устойчивое развитие малого предпринимательства количественно и качественно;

- сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- растениеводство,

- животноводство.

Основными направлениями в развитии экономики поселения в течение длительного времени было добыча высококачественных коксующихся углей и промышленное производство, в частности обогащение угля для металлургической промышленности. Сворачивание угледобычи (в связи с выработкой запасов угля и недостаточной прибыльностью отрасли) в последние годы приводит к постепенной переориентации структуры экономики поселения на предприятия обрабатывающих производств.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

Поселок Горняцкий имеет предпосылки и возможности для постепенного выхода из кризиса и успешного экономического развития в будущем. Наличие на территории поселения: высококвалифицированной рабочей силы (в том числе, временно не занятой в производстве); значительный свободный производственный потенциал; наличие в ближайших городах региона крупных и конкурентно сильных на рынке промышленных предприятий, при наличии доступной транспортной системы должно привести к организации на территории поселения новых инновационных промышленных предприятий и филиалов, уже успешно функционирующих в регионе промпредприятий. Первым признаком оздоровления экономики поселения можно считать восстановление работы Центральной обогатительной фабрики «Шолоховская» с выпуском до 1,2 млн. тонн продукции в год. В качестве инвестора на первом этапе выступил крупный производитель стали - украинская фирма «Запорожсталь». Для обеспечения выпуска требуемого количества угольного концентрата на первом этапе предусматривается использование угля кузбасского месторождения, а затем планируется строительство новой шахты.

Для достижения этих целей необходима реализация следующих стратегических целей:

- Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории поселения:

- Обеспечение эффективного использования инвестиционных возможностей не только поселения, но и района, области и федерального бюджета;

- Привлечение инвестиционных ресурсов для обеспечения инвестиционного развития территории;

- Реализация на территории поселения инвестиционных программ и проектов.

В ходе реализации выше указанных целей на территории поселения должны быть решены задачи:

- создание благоприятного предпринимательского (хозяйственного) климата и значительное увеличение на основе этого объемов привлекаемых инвестиций;

- формирование более сбалансированной структуры экономики с активной инновационной составляющей и оказанием первоочередного внимания развитию высокотехнологичных производств;

- проведение реформы местных финансов, увеличение доходной базы местного бюджета и повышение эффективности ее использования;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Технологическое перевооружение промышленных и коммунальных предприятий, внедрение современных природоохранных технологий и развитие инфраструктуры, позволят снизить нагрузку на окружающую среду и повысить качество среды обитания населения, обеспечив комфортные условия для проживания различных категорий граждан.

Необходимыми условиями для этого являются:

- диверсификация экономики, активная политика в решении вопросов привлечения, удержания и профессиональной подготовки кадров;

- активная политика по закреплению талантливой молодежи, воспитанию предпринимательских качеств и созданию условий для самореализации;

- обеспечение экологической безопасности и поддержание инфраструктуры;

- развитие социального партнерства, укрепление гражданского общества.

Необходимо отметить, что основанием для оптимистического прогноза в области развития поселения является действие на территории Ростовской области целого ряда программ и законов.

Прогнозируемые капитальные вложения в экономику поселения уже на ближайшие годы за счет бюджетных средств сформированы на основании предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований, входящих в состав Белокалитвинского района, на 2009-2011 годы и в соответствии с предельными объемами бюджетного финансирования за счет Фонда софинансирования расходов на капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт на очередной финансовый год и плановый период, а также перечня объектов и работ, планируемых к осуществлению из средств субвенций федерального бюджета на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в объемах, утвержденных в составе «Комплекса мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышленности Восточного Донбасса на период до 2010 года».

В целях создания режима максимального благополучия для субъектов инвестиционной деятельности на территории Белокалитвинского района оказывается поддержка предприятиям по реализации инвестиционных проектов в рамках действия:

- Областного закона от 5.05.2004 г. № 102-ЗС «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области»;

- Областного закона от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 16.08.2005 г. № 91 «О порядке оказания государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета»;

- Решения коллегии Администрации Ростовской области от 27.02.2006 г. №4 «Об утверждении порядка сопровождения инвестиционных проектов на территории области» для тех инвесторов, стоимость проектов которых более 100 млн. рублей»;

- Постановления Администрации Ростовской области от 20.10.2006 г. № 420 «О Порядке организации разработки и реализации областных целевых программ и Порядке формирования проекта инвестиционной программы Ростовской области» и соответствующего постановления Главы Белокалитвинского района;

- Постановления Главы Белокалитвинского района от 30.06.2008 г. № 540 «О порядке формирования, утверждения и реализации инвестиционной программы Белокалитвинского района»;

В соответствии с постановлением Главы Белокалитвинского района от 09.04.2007г. №326 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Белокалитвинского района» при Администрации Белокалитвинского района создана и действует межведомственная комиссия по размещению производительных сил.

Все вышеуказанные меры непосредственно относятся к Горняцкому сельскому поселению.

Развитие угледобывающей отрасли в поселении неразрывно связано с возможность дополнительного получения эффекта (новых инвестиций) от размещения вспомогательного и сопутствующего производства и их специализированных отраслей, перерабатывающих отходы угольных шахт и обогатительных фабрик.

В этом направлении в Донбассе накоплен значительный технологический опыт.

В последние годы учеными института ВНИГРИуголь выявлен ряд новых направлений утилизации отходов.

Учеными Ростовского государственного строительного университета разработаны технологии производства высококачественных топливных брикетов на дешевом связующем из угольных шламов обогатительных фабрик.

Особый интерес представляет возможность производства волокнистых теплоизоляционных материалов – супертонкого минерального волокна из пород шахтных отвалов (получен патент РФ). В промышленных условиях из этого сырья получено минеральное волокно, отвечающее требованиям ТУ 21-23-347 88 и по потребительским и технологическим свойствам, значительно превышающим выпускаемую сейчас продукцию.

В таких материалах острую нужду испытывает Министерство по ЧС РФ, горноспасательная и пожарная службы, не только отечественная, но и зарубежная авто-, авиа- и судостроительная, нефтегазовая промышленность, теплоэнергетика, они применяются и для защиты реакторов АЭС.

Одновременно постепенно провести переориентацию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий на использование угля в качестве технологического сырья (не топлива) для получения дефицитной и конкурентоспособной продукции высокой потребительской ценности. Соответствующие технологии на основе глубокой переработки углей уже имеются. В настоящее время разрабатывается новая угольная политика страны, основа которой выражена в двух основополагающих документах: государственная программа «Приоритетное развитие предприятий и объединений по комплексной переработке угля и отходов угольного производства» и Федеральный закон «О формировании условий для приоритетного развития предприятий и объединений по комплексной переработке угля».

Угли всех марок могут быть использованы для получения из них продукции нетопливного назначения высокой потребительской ценности.

Основные направления нетрадиционного использования углей:

- получение углеграфитовых материалов

- получение термографита

- получение карбидов

- получение электродных и футеровочных материалов

- угольные сорбенты и активные угли

- ионообменные материалы (сульфоугли)

- производство карбюризаторов и карбонизаторов

- производство синтетического жидкого топлива.

Анализ состояния минерально-сырьевой базы области позволяет сделать вывод о ее самодостаточности в плане обеспечения действующих перерабатывающих предприятий близко добываемыми сырьевыми ресурсами.

Наличие на территории сельского поселения месторождений полезных ископаемых и активная политика государства в области строительства, в том числе, дорожного позволяет развивать добычу нерудных полезных ископаемых и производство строительных материалов, в частности, на базе следующих месторождений:

- Крутинское месторождение - песчаников, пригодных на щебень для обычного бетона марки М 200 в конструкциях, подвергаюшихся насыщению водой. Остаток утвержденных ГКЗ балансовых запасов месторождения составляет по категории А+В+С=20116 тыс.м3. Мощность полезной толщи до 29,1 м. Горнотехнические и гидрогеологические условия эксплуатации месторождения благоприятны.

- Горняцкое месторождение - глин, пригодных для производства обыкновенного глиняного кирпича марок 100-125 методом пластического формования и полусухого прессования при введении 10-12% песка, отвечающего требованиям ГОСТ 530-414 ГОСТ 5158-49.

Важной особенностью экономического развития Горняцкого сельского поселения является сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Горняцкого сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Расширение добычи и производства строительных материалов на местной сырьевой базе, в том числе, на базе ООО «Калитвастройматериалы», осуществляющем выпуск кирпича. С учетом принятых программ ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

2. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

3. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

Большое значение для развития экономики поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами.

Развитие малого и среднего бизнеса.

1. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

2. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов вдоль автомагистрали М-21 «Волгоград-Кишинев», в частности, в районе населенного пункта хутор Крутинский.

2. Создание межмуниципального транспортно-логистического комплекса, что особо важно в связи с наличием на территории поселения  основных видов транспорта (автомобильный и железнодорожный).

В рамках реализации программы развития туризма, используя богатое историческое прошлое региона, наличие природных, рекреационных и культурных факторов предлагается создание современной туристско-рекреационной инфраструктуры, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения. Одним из направлений данной деятельности является реализация и дальнейшее развитие проекта «Каянский стан» х.Погорелов. Также возможно создание туристическо - познавательного комплекса на базе ранее существовавших шахт (музей с ознакомлением туристов с процессом добычи угля).

### 3.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Горняцкого сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2010 г. составила 9738 человек. В последние годы отмечается тенденция к уменьшению численности населения, проживающего на территории поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения.

Концепция демографического развития Горняцкого сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Горняцкого сельского поселения на расчетный срок принята 10010 человек.

Распределение населения по населенным пунктам Горняцкого сельского поселения приведено в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Горняцкий | 8030 | 8041 | 8075 |
| Хутор Крутинский | 1001 | 1024 | 1100 |
| Хутор Погорелов | 522 | 550 | 635 |
| Станция Грачи | 185 | 197 | 210 |
| Всего по сельскому поселению | 9738 | 9804 | 10010 |

# 4. Стратегические направления градостроительного развития Горняцкого сельского поселения

## 4.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Горняцкого сельского поселения положена концепция устойчивого развития.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Горняцкому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Горняцкого сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического и транспортного центра Ростовской области. Стратегической целью развития Горняцкого сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Горняцкого сельского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Горняцкого сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- территория поселения имеет сложную неординарную планировку, что являлось и является ограничивающим фактором развития населенных пунктов:

- сложный рельеф, имеющий большое количество балок, шахт по добыче угля,

- проходит железнодорожная линия Волгоград-Лихая (станция Грачи СКЖД),

- проходит автомагистраль М-21-«Волгоград-Кишинев»;

- в ходе анализа современного использования населенные пункты располагают большими территориями, но они не пригодны для капитального строительства. Однако, после проведения мероприятий по инженерной подготовке часть этой территории может стать пригодной для использования;

- часть территории хутора Крутинский (бывшая шахта № 4, ул. Песчаная и ул. Полевая) Горняцкого сельского поселения фактически находится на землях сельхозиспользования и землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения Нижнепоповского сельского поселения;

- Необходимы значительные территории для развития населенных пунктов, входящих в состав поселения:

Генеральным планом предлагается выйти с предложением:

- об исключении из границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение части территории хутора Крутинский Горняцкого сельского поселения, находящегося на территории Нижнепоповского сельского поселения, в границы муниципального образования Горняцкое сельское поселение;

- о переносе производственного комплекса по переработке и утилизации отходов горнодобывающего производства расположенного в п.Горняцкий за границу населенного пункта;

- о выделении участка земли в 23 га под размещение полигона ТБО южнее п.Горняцкий обслуживающего Горняцкое, Рудаковское сельские поселения и Шолоховское сельское поселение.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Горняцкого сельского поселение, границы населенных пунктов, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение в соответствии с Законом Ростовской области от 26 ноября 2004 № 218-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Белокалитвинский район и муниципальных образований в его составе» является муниципальным образованием наделенным статусом сельского поселения с административным центром в поселке Горняцкий. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Горняцкое сельское поселение», входящего в состав муниципального образования «Белокалитвинский район», в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 9 и 10 к вышеуказанному Областному закону

Однако к настоящему времени выявлено, что территория поселения имеет сложную планировку, что является ограничивающим фактором развития населенных пунктов, а для развития необходимы значительные территории.

При таких обстоятельствах необходимо решать вопрос об изменении границ населенных пунктов.

Генеральным планом предусмотрено:

Увеличение территорий населенных пунктов:

- поселок Горняцкий;

- хутор Крутинский;

- хутор Погорелов.

## 4.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование Горняцкое сельское поселение в административных границах остается 11500 га. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | Га |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | 11500 | 11587 |
|  | в том числе территории: |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 9690 | 9426 |
|  | 2. Земли населенных пунктов, в том числе: | 1208 | 1580 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 521 | 500 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | - | 0 |
|  | 5. Земли лесного фонда | 47 | 47 |
|  | 6. Земли водного фонда | 32 | 32 |
|  | 7. Земли запаса | 2 | 2 |

Увеличение площади земель Горняцкого сельского поселения на 87 га обуславливается исключением из границы муниципального образования Нижнепоповское сельское поселение части территории хутора Крутинский Горняцкого сельского поселения, находящегося на территории Нижнепоповского сельского поселения, в границы муниципального образования Горняцкое сельское поселение.

### 4.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

Проектом предусматривается перевод  земли сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для развития населенных пунктов. В границы населенных пунктов включены садоводческие объединения.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения увеличится на 87 га за счет земель сельскохозяйственного назначения Нижнепоповского сельского поселения и уменьшится на 351 га за счет перевода в земли населенных пунктов.

9690+87-351=9426 (га)

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 9426 га.

### 4.2.2. Земли населенных пунктов.

В ходе проведенных работ выяснилось, что границы населенных пунктов не утверждены в установленном законодательством порядке и площади населенных пунктов в предоставленных границах отличаются от площадей, предоставленных в экспликации, поэтому были приняты новые границы всех населенных пунктов.

Схемы существующей и планируемой границ населенных пунктов поселения разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Старостаничного сельского поселения, правоустанавливающих и право удостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов и перспектив их развития.

| № п/п | Территории | Современное использование | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | Га |
| 1 | Поселок Горняцкий | 924,4 | 1051,5 |
| 2 | Ст. Грачи | 53,0 | 53,0 |
| 3 | Хутор Крутинский | 112,2 | 244,0 |
| 4 | Хутор Погорелов | 118,4 | 231,2 |
|  | Всего: | 1208,0 | 1579,7 |

На расчетный срок генеральным планом предполагается увеличение площади земель населенных пунктов на 371,7 га за счет перевода:

- земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов 351 га;

- земель промышленности 20,7 га

Площадь населенных пунктов изменится следующим образом:

- п.Погорелов увеличится на 127,1 га;

- х.Крутинский увеличится на 131,8 га;

- х.Погорелов увеличится на 112,8 га.

### 4.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Площадь земель данной категории на расчетный срок уменьшится на 20,7 га за счет перевода в земли населенных пунктов и составит 500 га.

### 4.2.4. Земли водного фонда.

Территория земель водного фонда останется неизменной

### 4.2.5. Земли лесного фонда.

Территория земель лесного фонда останется неизменной.

### 4.2.6. Земли запаса.

Территория земель запаса останется неизменной.

# 5.Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Градостроительная организация населенного пункта характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры поселка Горняцкий.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей поселка.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей ландшафта.

Поселок Горняцкий состоит из двух планировочных районов: Западно-Горняцкого и Восточно-Горняцкого.

Планировочная структура западной части поселка имеет неправильную геометрическую форму, нет четкой пространственной организации. Жилая застройка развита вдоль балки Обливинской. Западно-Горняцкий район наиболее застроен и не имеет свободных территорий под застройку.

Восточная часть поселка имеет четкое планировочное решение, структура упорядочена.

Наиболее оптимальной территорией для развития восточной части поселка является территория в южном и юго-восточном направлении населенного пункта.

Проектом генерального плана в кварталах 1, 2, 3, 4, 5, 6 предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, размер участков не более 0,2 га.

В кварталах 7, 8, 9, 10 генеральным планом предлагается малоэтажная жилая застройка.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами - усадебного типа с хозяйственными постройками. Учитываются особенности демографического состава населения. Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Коттеджная застройка в современных условиях признана наиболее перспективным направлением строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Рядом с проектируемыми жилыми кварталами на месте уже существующего лесного массива планируется разбить парк. Парк станет новым местом для отдыха людей. Здесь намечается проводить народные гуляния, различные ярмарки, аттракционы и т. д. Парковая зона будет разбита на зону активного отдыха и зону кратковременного отдыха. Зона активного отдыха будет оформлена малыми архитектурными формами, газонами, станет одним из новых центров притяжения горожан.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 11 генеральным планом предлагается размещение культурно-спортивного комплекса на 1000 мест, в квартале 12 детского сада на 80 мест. В квартале 14 предлагается размещение общеобразовательной школы на 300 мест. В кварталах 13 и 15 будут расположены пожарное депо и банно-прачечный комплекс на 60 мест соответственно.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны: создание парков и скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Резервируются значительные территории для муниципальных нужд.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1

| № кв. | Наименование территории | Площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 6,3 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 2,6 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 5 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 6 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 3,3 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 5,5 |  | 1 |
| 7 | Малоэтажная жилая застройка | 2,2 |  | 2 |
| 8 | Малоэтажная жилая застройка | 4,6 |  | 2 |
| 9 | Малоэтажная жилая застройка | 6,2 |  | 2 |
| 10 | Малоэтажная жилая застройка | 5,0 |  | 2 |
|  | Всего: | 46,7 |  |  |
| 11 | Общественно-деловая застройка (КСК на 1000 мест) | 3,3 | 2,4 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (д/сад на 80 мест) | 1,8 | 1,3 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (пождепо) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (школа на 300 мест) | 1,9 | 1,4 | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (баня на 60 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
|  |  | 9,2 | 6,6 |  |

## 5.2. Развитие планировочной структуры хутора Крутинский

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора, территория которого расположена на берегу р.Калитва.

Развитие хутора предлагается вести в юго-восточном направлении на свободных территориях. Предлагается размещение двух коттеджных районов современного типа.

Один район состоит из 9-ти кварталов, где в 9,10,11,12-17 кварталах разместится индивидуальная жилая застройка. Другой район, расположенный немного южнее первого, состоит из 4 кварталов, где в 18,19,20,21 кварталах также планируется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В центре перспективной жилой застройки в 1 квартале планируется построить школу. Севернее школы между перспективной жилой застройкой и планируемой рекреационной зоной во 2 квартале разместится детский сад. Южнее школы в 3 квартале предлагается расположить ФАП. Рядом с ФАП и перспективной жилой застройкой планируется построить в кварталах 7 и 8 рынок и БПК соответственно.

Культурно-спортивный комплекс планируется в южной части хутора в квартале 4 рядом с перспективной жилой застройкой. Северо-восточнее КСК предусмотрено разместить: гостиницу в 5 квартале и кафе в 6 квартале.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается расширение почти в 2 раза рекреационной зоны путем размещения парка, скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1

| № кв. | Наименование территории | площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ИЖС | 0,8 |  | 1 |
| 10 | ИЖС | 0,5 |  | 1 |
| 11 | ИЖС | 5,5 |  | 1 |
| 12 | ИЖС | 3,6 |  | 1 |
| 13 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 14 | ИЖС | 2,3 |  | 1 |
| 15 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 16 | ИЖС | 4,0 |  | 1 |
| 17 | ИЖС | 2,25 |  | 1 |
| 18 | ИЖС | 3,3 |  | 1 |
| 19 | ИЖС | 3,5 |  | 1 |
| 20 | ИЖС | 4,7 |  | 1 |
| 21 | ИЖС | 3,2 |  | 1 |
|  |  | 41,65 |  |  |
| 1 | Общественно-деловая застройка (школа на 50 мест) | 2,5 | 1,8 | 2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка (д/сад на 30 мест) | 0,8 | 0,6 | 2 |
| 3 | Общественно-деловая застройка (ФАП) | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 4 | Общественно-деловая застройка (КСК на 200 мест) | 2,7 | 1,9 | 2 |
| 5 | Общественно-деловая застройка (гостиница на 10 мест) | 0,5 | 0,4 | 2 |
| 6 | Общественно-деловая застройка (кафе) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 7 | Общественно-деловая застройка (рынок) | 0,4 | 0,3 | 2 |
| 8 | Общественно-деловая застройка (БПК на 10 мест) | 2,25 | 1,6 | 2 |
|  |  | 10,05 | 7,2 |  |

## 5.3. Развитие планировочной структуры хутора Погорелов.

В генеральном плане предлагается преемственное развитие сформированной поселковой среды, предусматривается сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры хутора с учетом особенностей ландшафта.

Естественные планировочные ограничения, инженерно-геологические данные, сложившаяся планировочная структура предопределили характер развития хутора, территория которого расположена на берегу р.Калитва.

Развитие хутора предлагается вести в восточном направлении на свободных территориях.

Предлагается размещение одного коттеджного района современного типа, состоящего из 9-ти кварталов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, размер участков не более 0,15 га.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Также проектом предусматривается создание общественно-делового и культурного центра для проектируемой жилой застройки. В квартале 10 рядом с планируемой рекреационной зоной, существующей и перспективной жилой застройкой планируется построить детский сад. Восточнее детского сада в 16 квартале расположится торговый комплекс и рынок. Южнее детского сада рядом с планируемой жилой застройкой предлагается в 11 квартале разместить школу. Магазины планируются в 13 и 14 кварталах.

Культурно-спортивный комплекс предлагается юго-западнее школы в квартале 12 рядом с планируемой рекреационной зоной.

Южнее КСК рядом с перспективной жилой застройкой планируется построить в 15 квартале БПКПредлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством. Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Проектом предусматривается упорядочение рекреационной зоны путем размещения парка и скверов.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-экономического развития, повышению комфортности проживания.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1

| № м-на | Наименование территории | Площадь участка, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 3,4 |  | 1 |
| 2 | ИЖС | 2,4 |  | 1 |
| 3 | ИЖС | 4,3 |  | 1 |
| 4 | ИЖС | 1,7 |  | 1 |
| 5 | ИЖС | 2,5 |  | 1 |
| 6 | ИЖС | 4,2 |  | 1 |
| 7 | ИЖС | 4,55 |  | 1 |
| 8 | ИЖС | 4,2 |  | 1 |
| 9 | ИЖС | 4,55 |  | 1 |
|  |  | 31,8 |  |  |
| 10 | Общественно-деловая застройка (д/сад 25 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
| 11 | Общественно-деловая застройка (школа 60 мест) | 2,0 | 1,4 | 2 |
| 12 | Общественно-деловая застройка (КСК 150 мест) | 1,2 | 0,9 | 2 |
| 13 | Общественно-деловая застройка (магазин) | 0,2 | 0,1 | 2 |
| 14 | Общественно-деловая застройка (магазин) | 0,3 | 0,2 | 2 |
| 15 | Общественно-деловая застройка (БПК на 10 мест) | 1,0 | 0,7 | 2 |
|  | спорт. площадка | 0,9 | 0,6 | 2 |

## 5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования учитывались произведенные отводы, полученные от отдела архитектуры Белокалитвинского района.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- Жилые зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Производственные зоны;

- Зоны сельскохозяйственного использования;

- Рекреационные зоны;

- Зоны специального использования

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого населенного пункта.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы населенного пункта, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов;

Сводные данные, предоставленные администрацией Горняцкого сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда поселения составляет 218,3 тысяч м2, основная часть жилого фонда является частной собственностью населения. Основную часть жилого фонда составляют 1-2 квартирные одноэтажные дома с приусадебными участками. Ветхое и аварийное жилье составляет 18,6 тыс.м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Горняцкому сельскому поселению 20,7м2.

На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства п.Горняцкий

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 8075 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 242,25 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 190,1 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 18,6 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 171,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 70,75 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 67,9 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 2,85 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га |  |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 46,8 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 7,9 |

Для размещения 70,75 тыс. м2 жилья понадобится территория в 54,7 га. Из них на 46,8 га разместится новое жилищное строительство 67,9 тыс. м2 жилья, а на 7,9 га будет произведена реконструкция 2,85 тыс.м2.

Расчет объемов жилищного строительства х.Крутинский

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1100 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 33,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 14,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 18,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 18,6 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 18,6 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 41,65 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 41,65 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 18,6 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория в 41,65га. Вся застройка будет производиться на свободных территориях.

Расчет объемов жилищного строительства х.Погорелов

|  |  | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 700 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 21,0 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 7,92 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 13,1 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 13,1 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 13,1 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 31,8 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 31,8 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 13,1 тыс.м2 жилой застройки на расчетный срок потребуется территория в 31,8га. Вся застройка будет производиться на свободных территориях.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий.», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания:

- П.Горняцкий:

- школа (300 мест);

- детский сад (80 мест);

- КСК

- Баня (60 мест).

- Х.Крутинский:

- Школа на 50 мест;

- детский сад на 30 мест;

- ФАП;

- КСК на 200 мест;

- рынок;

- банно-прачечный комбинат на 10 мест;

- кафе;

- гостиница на 10 мест.

- Х.Погорелов:

- Школа на 60 мест;

- детский сад на 25 мест;

- КСК на 150 мест;

- Магазины;

- БПК 10 мест.

- спортивная площадка.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселка. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Производственные территории.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается перенос производственного комплекса по переработке и утилизации отходов горнодобывающего производства расположенного в п.Горняцкий за границу населенного пункта. Увеличить территории коммунально-складских предприятий, расположенных в населенных пунктах: х.Крутинский, х.Погорелов для размещения объектов инженерной инфраструктуры (площадок водопроводных сооружений), для развития малого предпринимательства.

# 9. Зоны рекреационного назначения.

Белокалитвинский район расположен в центре Ростовской области. Его богатое историческое прошлое, наличие природных, рекреационных и культурных факторов привлекает туристов и экскурсантов.

В то же время многие объекты туристской индустрии, в том числе памятники истории и культуры нуждаются в реконструкции и благоустройстве. Для привлечения в район туристов и экскурсантов требуется создать современную туристско-рекреационную инфраструктуру, которая будет способствовать расширению спектра услуг, созданию новых рабочих мест и в целом росту экономического благосостояния населения района.

Приоритетные направления развития туриндустрии:

- въездной и внутренний туризм;

- привлечение инвестиций в туристскую сферу и развитие материальной базы;

- формирование новых туристских маршрутов.

- Основные виды туризма в районе:

- сельский этнографический туризм в сочетании с событийным;

- историко-культурный туризм;

- водный и конный виды туризма;

- спортивно-развлекательный туризм.

В целях обеспечения туристской привлекательности Белокалитвинского района, необходимо благоустроить территорию основных турмаршрутов. Основным компонентом программ по приему туристов и экскурсантов могут стать мероприятия событийного туризма. Одним из перспективных объектов реализации этих программ является хутор Погорелов. Здесь имеются все условия для развития сельского туризма в сочетании его с этнографическим и событийным туризмом. Для туроператоров Ростовской области этот хутор может стать местом для нового турмаршрута «Каяльская тропа».

В рамках подпрограммы «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов» (приложение 2 к Программе) будет оказано содействие в создании этнодеревни. Инициатором проекта выступает НП «Дирекция молодежных программ».

На территории хутора начато строительство следующих объектов:

- духовно-патриотического комплекса «Слово о полку Игореве», включающего: Крестовоздвиженский храм, музей из камня под открытым небом, каменные террасы, административный корпус по работе с молодежью, мастерская деревообработки, пасека, виноградная и абрикосовая плантация;

- культурно-исторического комплекса им. М.К. Ефремовой, где планируется установить памятный знак «Воинам Игоревой рати», построить трибуну на 4 тыс. мест, городок для размещения туристов с водяной мельницей и сторожевой вышкой.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие этнического и событийного туризма на базе хутора Погорелов»

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятия | Срок исполнения (год) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие хутора Погорелов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка Генерального плана развития территории Горняцкого сельского поселения | Создание инфраструктуры туристского комплекса | Администрация Горняцкого сельского поселения | 2008 | бюджет Горняцкого сельского поселения |
| 1.2 | Обустройство дороги к хутору Погорелов | Создание комфортных условий для подъезда туристов к объектам туристской направленности | Администрация БР | 2008-2009 | местный бюджет (ПСД) ФСР |
| 1.3 | Обустройство пешеходного моста через реку Калитва в хуторе Погорелов | Создание комфортабельных условий для туристов, посещающих объекты туристской направленности | Администрация БР | 2008-2010 | местный бюджет ФСР |
| 2. Организация и проведение событийных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение слета-смотра патриотических объединений «Подъем», посвященных Куликовской битве и Азовскому осадному сидению казаков | Развитие событийного туризма | ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства |
| 2.2 | Проведение межрегионального профильного молодежного летнего лагеря «Станица» (Русичи) | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, привлечение туристов | ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства |
| 2.3. | Реализация программы «Уроки истории», посредством организации однодневных выездных экскурсионных групп и трудовых десантов в хутор Погорелов | Привлечение молодежи к здоровому образу жизни, уважению истории Донского края | ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | внебюджетные средства |
| 2.4 | Проведение Международных Каяльских чтений на Дону и реке Калитве, посвященных «Слово о полку Игореве». Реконструкция исторического сражения воинов Игоревой рати | Развитие событийного туризма, сохранение культурного наследия, привлечение туристов и экскурсантов | Администрация БР, минэкономики РО, ДМП, СТИ, общественные организации | весь период | областной бюджет |
| 3. Содействие в привлечение инвесторов в рамках пилотного проекта. «Центр традиционного развития (этнодеревня)» для строительства следующих объектов: |  |  |  |  |  |
| а) | выставочно-досуговый комплекс «Каяльский стан» на автотрассе «Волгоград-Кишенев» | Развитие въездного и внутреннего туризма | Администрация БР, Отдел архитектуры АБР, ООО «Каяльский стан», ДМП, | весь период | финансирования не требуется |
| б) | духовно-патриотический комплекс «Слово о полку Игореве» |  | КТОС хутора Погорелов, СТИ |  |  |
| в) | образовательно-спортивный комплекс им. академика В.А. Какичева |  |  |  |  |
| г) | культурно-исторический комплекс им. К. Ефремовой |  |  |  |  |
| д) | мини-гостиница «Гостевое подворье» на 45 мест |  |  |  |  |
| е) | 250 коттеджей для Нового поселения |  |  |  |  |
| ж) | летний оздоровительно-реабилитационный комплекс на 250 мест |  |  |  |  |

Благоустройство территорий населенных пунктов.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных территорий, которые включают лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», утвержденные приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

В Горняцком сельском поселении площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок составляет 159 м2 на человека.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

специального назначения - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны реки.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается упорядочить территории рекреационных зон поселка Горняцкий и хутора Погорелов, а территории рекреационных зон населенного пункта: хутор Крутинский увеличить с целью создания общепоселковых парков, скверов и спортивных сооружений.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища

- зона полигона ТБО, зона скотомогильника более детально рассмотрено в разделе охраны окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране) – санитарная очистка территории.

## 10.1. Зона кладбища.

На территории Горняцкого сельского поселения находится 6 кладбищ, общей площадью 10,9га

- п.Горняцкий – кладбища, общей площадью 8,3га.

- х.Крутинский – 2 кладбища, общей площадью 1,3га.

- х.Погорелов – 2 кладбища, общей площадью 1,1га.

- ст.Грачи – кладбище, площадью 0,2га.

Действующие кладбища, находящиеся в перечисленных населенных пунктах, введены в эксплуатацию в 1934-1950гг., имеют высокий процент загруженности. Поэтому по мере заполнения, необходимо кладбища закрыть.

Проектом предусмотрено строительство нового кладбища, расположенного между п.Горняцким и п.Шолоховский, для эксплуатации тремя поселениями: Горняцким сельским поселением, Шолоховским городским поселением и Рудаковским сельским поселением, площадью 2га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый суммарный размер земельного участка для Горняцкого сельского поселения составит 0,4 га.

Территория старого кладбища:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# 11. Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования представлены территориями садоводческих и огороднических объединений, на расчетный срок данные территории переводятся в зону индивидуальной жилой застройки.

# 12. Баланс территории Муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвенского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Горняцкое сельское поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Горняцкое сельское поселения представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

Баланс территории Муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» Белокалитвенского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
|  | Территория |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | 11500 | 100 | 11587 | 100 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 9690 | 86,8 | 9426 | 83,5 |
|  | 2. Земли населенных пунктов, в том числе: | 1208 | 10,5 | 1580 | 13,6 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 521 | 2,1 | 500 | 2,2 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | - |  | - |  |
|  | 5. Земли лесного фонда | 47 | 0,3 | 47 | 0,4 |
|  | 6. Земли водного фонда | 32 | 0,2 | 32 | 0,2 |
|  | 7. Земли запаса | 2 | 0,01 | 2 | 0,01 |
| 1 | Поселок Горняцкий | 924,4 | 100 | 1051,5 | 100 |
| 1.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе | 353,2 | 38,2 | 462,6 | 44,0 |
|  | -малоэтажная | 17,8 | 1,9 | 37,7 | 3,6 |
|  | -индивидуальная | 335,4 | 36,3 | 424,9 | 40,4 |
| 1.2 | Территория общественно-деловой застройки, в том числе | 21,0 | 2,2 | 33,8 | 3,2 |
| 1.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 324,9 | 35,1 | 305,6 | 29,0 |
|  | - территория парков | 1,2 | 0,1 | 27,6 | 2,6 |
|  | - территория спортивных сооружений | 2,0 | 0,2 | 10,4 | 1,0 |
| 1.4 | Территории производственных предприятий, в том числе | 46,1 | 5,0 | 49,2 | 4,7 |
|  | - территория производственных предприятий | 37,7 | 4,0 | 9,6 | 1,0 |
|  | - коммунально-складская территория | 8,4 | 1,0 | 39,6 | 4,0 |
| 1.5 | Территория сельхозиспользования, в том числе | 30,7 | 3,3 | 14,8 | 1,4 |
|  | - пашни | 19,7 | 2,1 | 14,8 | 1,4 |
|  | - территория огородов (коллективных садов) | 11,0 | 1,2 | - |  |
| 1.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе: | 131,5 | 14,2 | 177,0 | 17,0 |
|  | - дороги | 45,2 | 4,8 | 45,2 | 4,3 |
| 1.7 | Территория специального назначения, в том числе | 8,5 | 2,0 |  |  |
|  | - территория кладбища | 8,5 | 2,0 | 8,5 | 0,8 |
| 2 | Ст. Грачи | 53,0 | 100 | 53,0 | 100 |
| 2.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 18,6 | 35,0 | 18,9 | 35,6 |
| 2.2 | Территория общественно-деловой застройки | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
| 2.3 | Территории рекреационного назначения | 2,9 | 5,4 | 2,0 | 3,7 |
| 2.4 | Территории производственных предприятий, в том числе |  |  |  |  |
|  | - коммунально-складская территория | 0,7 | 1,3 | 0,8 | 1,5 |
| 2.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе: | 29,9 | 56,4 | 30,4 | 57,3 |
|  | - дороги | 2,7 | 5,0 | 2,7 | 5,0 |
|  | -полоса отвода ж/д | 25,4 | 47,9 | 25,4 | 47,9 |
| 2.6 | Территория специального назначения, в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория кладбища | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 |
| 3 | Хутор Крутинский | 112,2 | 100 | 244,0 | 100 |
| 3.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная | 63,6 | 56,7 | 108,0 | 44,3 |
| 3.2 | Территория общественно-деловой застройки | 2,8 | 2,5 | 10,6 | 4,4 |
| 3.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 32,3 | 28,8 | 74,7 | 30,6 |
|  | - территория парков | - |  | 6,0 | 2,4 |
|  | - территория спортивных сооружений | - |  | 2,9 | 1,1 |
|  | - покрытых водой | 4,4 | 3,9 | 4,4 | 1,8 |
| 3.4 | Территории производственных предприятий, в том числе |  |  |  |  |
|  | - коммунально-складская территория | - |  | 12,4 | 5,0 |
| 3.5 | Территория сельхозиспользования | 0,4 | 0,3 | - |  |
| 3.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе: | 8,7 | 7,8 | 23,7 | 10,0 |
|  | - дороги | 5,2 | 4,6 | 9,6 | 3,9 |
| 3.7 | Территория специального назначения, в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория кладбища | - |  | 1,3 | 0,5 |
| 4 | Хутор Погорелов | 118,4 | 100 | 231,2 | 100 |
| 4.1 | Территория жилой застройки всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | - индивидуальная | 47,4 | 40,0 | 92,7 | 40,0 |
|  | - экопоселения | - |  | 38,6 | 16,6 |
| 4.2 | Территория общественно-деловой застройки | 1,6 | 1,3 | 6,4 | 2,7 |
| 4.3 | Территории рекреационного назначения, в том числе | 46,9 | 40,0 | 46,9 | 20,2 |
|  | - территория парков | 2,0 | 1,6 | 9,3 | 4,0 |
|  | - территория спортивных сооружений | - |  | 2,0 | 0,8 |
|  | - покрытых водой | 7,6 | 6,4 | 7,6 | 3,2 |
| 4.4 | Территории производственных предприятий, в том числе |  |  |  |  |
|  | - коммунально-складская территория | - |  | 2,3 | 1,0 |
| 4.5 | Территория сельхозиспользования, в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория огородов (коллективных садов) | 3,5 | 3,0 | - |  |
| 4.6 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры в том числе: | 11,0 | 9,2 | 35,2 | 15,2 |
|  | - дороги | 4,6 | 4,0 | 9,0 | 3,8 |
| 4.7 | Территория специального назначения, в том числе |  |  |  |  |
|  | - территория кладбища | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,6 |

# 13. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 13.1. Транспортная инфраструктура.

### 13.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения населенного пункта и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Горняцком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

### 13.1.2.Трубопроводный транспорт.

Перспективы развития трубопроводного транспорта на территории Горняцкого сельского поселения целиком и полностью связаны с планами государства, государственных монополий и крупных газодобывающих компаний по освоению новых производственных мощностей. Прогнозировать их крайне трудно. Администрация в этом случае обязана занимать позицию по соблюдению интересов населения в первую очередь в области здоровой среды обитания, а также укрепления социально-экономической базы.

### 13.1.3.Поселковый транспорт.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселка и его улично-дорожной сети.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 260-280 легковых автомобилей. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,1.

Уровень автомобилизации Горняцкого сельского поселения на расчетный срок принимается в размере 4304 ед., из них 2803 легковых автомобилей и 1502 мотоцикла и мопеда.

Количество транспортных средств, принимаемое в населенных пунктах Горняцкого сельского поселения, приведено в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

| № | Населенный пункт | Численность населения на расчетный срок, чел. | Уровень автомобилизации на расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество автомобилей | Количество мотоциклов и мопедов | Транспортных средств всего |
| 1 | Поселок Горняцкий | 8075 | 2261 | 1211 | 3472 |
| 2. | Хутор Крутинский | 1100 | 308 | 165 | 473 |
| 3. | Хутор Погорелов | 635 | 178 | 95 | 273 |
| 4. | Станция Грачи | 210 | 59 | 32 | 90 |
|  | Итого: | 10010 | 2803 | 1502 | 4304 |

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Горняцкому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 15 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 3 колонки.

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

### 13.1.2.Улично-дорожная сеть

Перспективы развития транспортной деятельности в Горняцком сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети, работой железной дороги.

В проекте генерального плана принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- магистральная улица

- основная улица (связь городского поселения с внешними дорогами общей сети);

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- второстепенная улица (связь между основными жилыми улицами);

- хозяйственный проезд (прогон скота и проезд грузового транспорта).

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС).

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центром, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, а также противопожарное обслуживание.

Одной из проблем уличной сети населенных пунктов является недостаточное количество пешеходных тротуаров с твердым покрытием.

Поселок Горняцкий

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 68,7 км:

- основная улица – 15,2 км;

- главная улица – 5,1 км;

- второстепенная улица – 46,3км;

- хозяйственный проезд – 2,1 км;

Хутор Крутинский

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 22,1км:

- магистральная улица – 2,4км;

- основная улица – 10,7км;

- главная улица – 2,3км;

- второстепенная улица – 5,7км;

- хозяйственный проезд – 1,0км;

Хутор Погорелов

Протяженность улично-дорожной сети к концу расчетного срока составит 18,5км:

- магистральная улица – 0,1км;

- основная улица – 3,5км;

- главная улица – 3,0км;

- второстепенная улица – 11,3км;

- хозяйственный проезд – 0,6км;

# 14. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 14.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

160л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в малоэтажных зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и т. д.

90 л/сут на одного человека — норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.08.02-89* и составляют:

Для п. Горняцкий:

- на наружное — 15 л/с (при количестве жителей от 5 000 до 10 000 чел.);

- на внутреннее — 2х5 = 10 л/с (здание дома культуры);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

- Время тушения пожара — 3 часа;

Для  х. Крутинский:

- на наружное — 15 л/с (при количестве жителей до 1 000 до 5 000 чел.);

- на внутреннее — 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

- Время тушения пожара — 3 часа;

Для  х. Погорелов:

- на наружное — 10 л/с (при количестве жителей до 1 000 чел.);

- на внутреннее — 2х2,5 = 5 л/с (котельная на газовом топливе);

- расчётное количество одновременных пожаров — 1.

Время тушения пожара — 3 часа.

Максимально учитывая сложившуюся схему водоснабжения п. Горняцкий и в соответствии с проводимой ООО «Исток» реорганизацией существующей системы водоснабжения проектом предлагается устройство двух автономных систем водоснабжения западной и восточной части посёлка, для чего предусматривается:

- расширение водозаборных сооружений: приёмного резервуара и насосной станции I-го подъёма на водозаборе «Луговой» с доведением водозабора «Луговой» до проектной производительности 2000 - 2500 м³/сут;

- строительство площадки водопроводных сооружений в северо-западной части п. Горняцкий в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 700 м³ каждый (для регулирования суточной неравномерности и хранения аварийного и противопожарного запасов западной части п. Горняцкий,  х. Крутинский, х.Погорелов, х.Рудаков) и насосная станция  II-го подъёма;

- выделение на насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий, групп насосов для подачи воды в населённые пункты: п. Горняцкий (западная часть), х. Рудаков, х. Крутинский, х. Погорелов и на насосную станцию 3а подъёма в р. п. Шолоховский;

- переоборудование насосной станции 3а подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, при этом выделяется группа насосов для подачи воды в восточную часть п. Горняцкий;

- строительство второй нитки водовода  Ø 225 мм от насосной станции 3а подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, до восточной части п. Горняцкий;

- поэтапная  реконструкция существующего водовода  с Ø 250 мм от насосной станции 3а подъёма, расположенной на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, до восточной части п. Горняцкий (для устраиваемой кольцевой сети в восточной части посёлка достаточно Ø 225 мм);

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 225 мм в существующих кварталах посёлка.

По х. Крутинский предлагается:

- строительство водовода  Ø 160 мм от насосной станции II-го подъёма в п. Горняцкий до х. Крутинский с устройством в х. Крутинском площадки водопроводных сооружений в составе: три резервуара чистой воды ёмкостью по 250 м³ каждый и насосной станции III-го подъёма, с выделением группы насосов в х. Погорелов;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых кварталах и поэтапная замена действующих тупиковых сетей на кольцевые Ø 110 – 160 мм в существующих кварталах посёлка Крутинский.

Для х. Погорелов предусматривается:

- строительство водовода  Ø 110 мм от насосной станции III-го подъёма в х. Крутинский до х. Погорелов с устройством в х. Погорелов площадки водопроводных сооружений в составе: два резервуара чистой воды ёмкостью по 150 м³ каждый и насосной станции IV-го подъёма;

- строительство кольцевых водопроводных сетей в проектируемых и существующих кварталах посёлка Погорелов Ø 110 – 160 мм.

На существующих и планируемых водопроводных сетях Ø 100 мм и более в населённых пунктах п. Горняцкий, х. Крутинский и х. Погорелов предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150 м) и отключающей арматуры.

Планируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб  ПЭ100 SDR17 Ø110÷225 мм ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания планируется устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г. Водомерными  узлами также оснащаются насосные станции: 3а подъёма, расположенная на площадке водопроводных сооружений в р.п. Шолоховский, II-го подъёма, располагаемая в п. Горняцкий,  III-го подъёма - на х. Крутинский  и IV-го подъёма - на х. Погорелов.

По станции Грачи проектом предлагается оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л, которые устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Для обеспечения наружного пожаротушения в местах не оборудованных кольцевыми сетями водопровода (ст. Грачи и переулок Западный в п.Горняцкий) пожаротушение предусматривается от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей емкостью 108м³. Резервуары оснащаются водоприёмными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом зданий и сооружений. Местоположение пожарных резервуаров принимается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.

Водоотведение.

В связи с тем, что п. Горняцкий и р. п. Шолоховский фактически соединяются в единый населённый пункт, а роза ветров показывает среднегодовое преобладание ветров восточного и западного направлений, что не  благоприятно для обоих посёлков, представляется целесообразным устройство единых канализационных очистных сооружений для населённых пунктов Шолоховский, Горняцкий и Рудаков с полной биологической очисткой и доочисткой общей производительностью 4500 м3/сут на базе существующих КОС р. п. Шолоховский, что уже предусмотрено проектом генерального плана р. п. Шолоховский.

Проектом предлагается развитие самотечно-напорной системы водоотведения для п. Горняцкий, с отведением сточных вод на  очистные сооружения  в р. п. Шолоховский, и с заменой 100% - изношенных  участков трубопроводов.

Существующие очистные сооружения «ТАБС-110» подлежат демонтажу с выполнением всех необходимых требований органов санитарно-эпидемиологического надзора и мероприятий по восстановлению земельного участка.

Для хуторов Крутинский и Погорелов проектом предлагается устройство автономных самотечно-напорных систем водоотведения с очисткой сточных вод на индивидуальных для каждого населённого пункта блочных установках контейнерного типа полной биологической очистки сточных вод серии «Ёрш» с устройством установок по обработке осадка и с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям выпуска в рыбохозяйственный водоём 1 категории фирмы «ЭКОС».

Станции биологической очистки сточных вод предлагается разместить на расстоянии не менее 200 м к югу от каждого из населённых пунктов. Выпуск очищенных сточных вод предусмотрено производить в р.Калитва.

- для х. Крутинский - Е-200, производительностью 150-230 м³/сут (2,14 л/с),  расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Погорелов по руслу р. Калитва составляет 1,8 км;

- для х. Погорелов — Е-100, производительностью 70-120 м³/сут (1,36 л/с), расстояние от выпуска рассеянного типа до х. Верхнепопов — 4,5 км.

При размещении элементов систем водоотведения в водоохранных зонах р. Калитва проектом предусматривается:

- «безраструбное» соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых канализационных колодцев и люки-лазы проектируемых канализационных насосных станций должны быть выверены на 20 см выше отметки однопроцентного затопления;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- на все бетонные и железобетонные конструкции наносится гидроизоляция, выполненная по технологии «Пенетрон».

Для утилизации бытовых сточных вод станции Грачи проектом рекомендуется локальная установка очистных сооружений полной биологической очистки модельного ряда «ЮБАС», которая:

- обеспечивает экологическую безопасность своему владельцу, она не загрязняет окружающую среду;

- поступающие на установку стоки перерабатывает в активный ил, не имеющий запаха и являющийся прекрасным удобрением;

- для обслуживания не требуется спец. техника или специально обученный персонал;

- обладает малой энергоёмкостью.

Установки прошли испытания в НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (отчет N3/98/04) и в настоящее время признаны наиболее эффективными из всего ряда очистных систем, представленных на российском рынке.

Достижение 98% очистки и уникальная система обеззараживания дает возможность соответствовать всем Российским требованиям экологического и санитарно-эпидемиологического надзора, и  рекомендовать эти установки к применению на всей территории Российской Федерации.

Модельный ряд очистных установок системы «ЮБАС» разработан с учетом индивидуальных особенностей, для различных условий эксплуатации. Наличие в структуре панелей корпуса вспененного пузырькового слоя способствует сохранению внутренней тепловой энергии биомассы. Качество очистки не снижается в зимних российских условиях и зависит от количества обслуживаемых лиц (от 5 до 100).

Отводимая очищенная сточная вода может использоваться при поливе.

## 14.2. Теплоснабжение.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии в проектируемых кварталах устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Поселок Горняцкий.

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 1-30 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Квартал №11, в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс и квартал №14, в котором будет располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№1(тепловая мощность 1,261МВт/1,084Гкал/ч).

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в №15 квартале и пожарного депо располагаемого в квартале №13, предлагается осуществить от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№2(тепловая мощность 0,498МВт/0,428Гкал/ч).

Квартал №12, в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№1 (тепловая мощность 0,365МВт/0,314Гкал/ч).

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений  и учреждений отдыха.

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 35 квартале, предлагается осуществить от автономного источника тепла - встроенной газовой котельной (тепловая мощность 0,245МВт/027Гкал/ч).

Хутор Крутинский.

Квартал №1, в котором будет  располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№2, тепловая мощность котельной  0,491МВт(0,422Гкал/ч).

Квартал №2, в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№3, тепловая мощность котельной 0,167МВт(0,143Гкал/ч).

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5. Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Квартал №4, в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс , предлагается снабдить теплом от отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№4.(тепловая мощность 0,744МВт/0,640Гкал/ч)  .

Теплоснабжение гостиницы и кафе, располагаемых в 5 и 6  кварталах, предлагается осуществить  от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№3 тепловая мощность котельной 0,198МВт(0,171Гкал/ч).

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 8 квартале, предлагается осуществить от  отдельно стоящего автономного источника тепла АИТ№5 газовой котельной,  (тепловая мощность 0,438МВт/0,377Гкал/ч).

Тепловые сети от котельных прокладываются бесканально из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полителеновой оболочке. (СП 41-105-2002).

Теплоснабжение рынка, располагаемого в 7 квартале и фельшерского-акушерского пункта, располагаемого в 3 квартале, предлагается осуществить от  автономных источника тепла.

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 9-21 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Хутор Погорелов

Проектом предусматривается отопление и горячее водоснабжение новой индивидуальной застройки и малоэтажной жилой застройки кварталов 1-9 от автономных двухконтурных газовых котлов, устанавливаемых у каждого потребителя.

Квартал №10 (тепловая мощность 0,192МВт/0,165Гкал/ч), в котором будет располагаться детский сад, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№1.

Квартал №11 (тепловая мощность 0,387МВт/0,333Гкал/ч), в котором будет располагаться школа, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№2.

Квартал №12 (тепловая мощность 0,418МВт/0,36Гкал/ч), в котором будет располагаться культурно-спортивный комплекс, предлагается снабдить теплом от отдельно стоящей блочной модульной котельной БМК№3.

Согласно СП 41-104-2000 (Проектирование автономных источников теплоснабжения) п.3.5 Не допускается проектирование встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений и учреждений отдыха.

Теплоснабжение магазинов, располагаемых в 13 и 14 кварталах, предлагается осуществить от автономных источников тепла (газовых котлов.)

Теплоснабжение банно-прачечного комбината, располагаемого в 15 квартале, предлагается осуществить от автономного источника тепла - встроенной газовой котельной (тепловая мощность 0,18МВт/0,155Гкал/ч).

Принимаемые проектом схемы теплоснабжения имеют цель дать принципиальное решение на данной стадии проектирования и будут уточняться в рабочем проекте.

## 14.3. Газоснабжение.

Источником газоснабжения проектируемых участков застройки являются существующие сети газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки предусматривается от блочных модульных котельных (БМК) и от автономных источников тепла.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от теплогенераторов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

В одноквартирных жилых домах могут применяться для теплоснабжения автоматизированные теплогенераторы, работающие на газовом топливе, полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа. (СП 41-108-2004).

Газоснабжение жилой застройки принято от сети низкого давления.

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ГРП, ГРПШ и котельных (БМК) предлагается произвести от газопроводов среднего давления (0,3 МПа). Количество ГРП (ШРП) принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Подключение автономных источников тепла (при работе их на газовом топливе), предусмотреть от сетей низкого давления.

Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку квартальных газовых сетей низкого давления и является принципиальной схемой.

Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения микрорайона. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочих проектов.

Сеть газопроводов прокладывается вдоль основных улиц проектируемых микрорайонов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002. Сети низкого давления предлагается закольцевать для обеспечения надежной и бесперебойной подачи газа потребителям.

Расчет расходов газа.

Для определения расходов газа и нагрузок на ГРП производится расчет расхода газа для нужд населения, общественных и коммунально-бытовых зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов, установленных в каждом доме (квартире).

Часовые расходы газа определены с учетом часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93 % с учетом коэффициента одновременности 0,85 для общественных и административных зданий при теплоснабжении от блочных модульных котельных, КПД– 95%.

Поселок Горняцкий

Для газоснабжения предлагается:

- проложить газопровод среднего давления от ул. Комсомольской;

- предусмотреть установку ГРП, ГРПШ.

- в рабочем проектировании предусмотреть перекладку газопровода среднего давления (0,3МПа) длиной около 1,4 км от ГГРП с увеличением диаметра или предусмотреть параллельную прокладку (лупинга) газопровода среднего давления для увеличения пропускной способности газопровода в связи с увеличением расхода газа на проектируемые кварталы.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой - 14342016 м3/год, часовой - 6151,08 м3/ч.

Расчетное среднее давление на входе в ГРП, ГРПШ - 0,3 МПа, на выходе не более - 3000Па.

Хутор Крутинский

В связи с отсутствием в настоящее время источника газоснабжения, предлагается при разработке рабочих проектов газоснабжения хутора учесть расходы газа на проектируемые кварталы от ГГРП.

- блочные модульные котельные (БМК № 1, БМК № 2, БМК № 3,БМК №4, БМК № 5) и автономные источники тепла (АИТ) предлагается подключить к перспективному газопроводу низкого давления от ГГРП.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой – 2264336 м3/год, часовой - 1027,96 м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в ГГРП – 1,2 МПа, на выходе  низкое - 3000 Па.

Хутор Погорелов

В связи с отсутствием в настоящее время источника газоснабжения, предлагается при разработке рабочих проектов газоснабжения хутора предлагается учесть расходы газа на проектируемые кварталы.

- блочные модульные котельные (БМК№1, БМК№2, БМК№3) и автономные источники тепла (АИТ) предлагается подключить к перспективному газопроводу низкого давления от ГРПБ.

Общий расчетный расход газа по проектируемым кварталам годовой - 1292825 м3/год, часовой - 585,60м3/ч.

Расчетное высокое давление на входе в ГГРП – 1,2 МПа, на выходе низкое - 3000 Па.

## 14.4. Электроснабжение.

П.Горняцкий.

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания (ПС 110/35/10) с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет (табл. 2.4.3 РД):

- 0,41 кВт/чел с плитами на природном газе;

- 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час с плитами на природном газе;

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП - ТП) схеме.

Проектируемая питающая воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 70мм2. Проектируемая распределительная кабельная сеть выполняется кабелями 10кВ с сечением жилне менее120мм2 по алюминию.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития поселка проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках.

Протяженность новых питающих воздушных линий 10кВ составит ориентировочно 14,5км, в том числе вынос и реконструкция линий ВЛ-10кВ – 0,8км.

2. Строительство распределительных кабельных линий КЛ- 10 кВ кабелями 3х120мм2 по алюминию до новых ТП на проектируемых участках кварталов 27-34.

Протяженность новых кабельных линий 10кВ составит ориентировочно 2,5 км

3. Строительство 16 новых ТП в том числе:

- БКТП-2*160кВА – 1шт;

- БКТП-2*250кВА – 1шт;

- БКТП-2*400кВА – 3шт;

- КТП-1х63кВА - 4шт.

- КТП-1х100кВА - 6шт.

- КТП-1х160кВА - 1шт.

4. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 24,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Проектом предусматривается вынос действующей ВЛ-35кВ из зоны застройки.

Ориентировочная протяженность нового участка составит 3,5км, демонтируемый участок – 3,15 км.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах – ПС-110/35/10кВ «Шимск». Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Крутинский

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 6кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 6 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП - ТП) схеме.

Проектируемая питающая воздушная сеть 6кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 70мм2.

Схема построения сети 6кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития хутора проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих линий 6кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 6 к  проводам типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых питающих воздушных линий 6кВ составит ориентировочно:

- Новых одноцепных ВЛЗ-6кВ-2,0 км;

- Демонтаж (вынос) одноцепных линий ВЛ-6кВ – 3,0км;

- Новых двухцепных ВЛЗ-6кВ -1,8 км;

- Реконструкция одноцепных линий ВЛ-6кВ в двухцепные ВЛЗ-6кВ – 3,6км.

2. Строительство 5 новых ТП в том числе:

- КТП-1х160кВА - 2шт.

- КТП-2х100кВА - 1шт.

- КТП-2х250кВА - 1шт

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных  линий 0,4кВ составит ориентировочно 8,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 6кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

Хутор Погорелов

Нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0.96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Все нагрузки приведены с учетом кондиционирования

Схема поселковых сетей.

Схема сетей 10 кВ запроектирована по однозвеньевой (ЦП - ТП) схеме.

Проектируемая питающая воздушная сеть 10кВ предусматривается самонесущими изолированными проводами типа СИП-3 на ж/б или деревянных опорах. Рекомендуемое сечение распределительных линий не менее 70мм2.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития хутора проектом предполагается строительство новых потребительских ТП, а также линейных сооружений – питающих линий 10кВ и распределительных линий 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Проектом предполагается:

1. Строительство питающих воздушных линий ВЛЗ 10 кВ проводами типа СИП-3* 3(1*70) на ж/б или деревянных опорах до новых ТП на проектируемых участках

Протяженность новых питающих воздушных линий 10кВ составит ориентировочно 7,3 км, в том числе вынос и реконструкция линий ВЛ-10кВ – 4,6км.

2. Строительство 6 новых ТП в том числе:

- КТП-1х100кВА - 2шт.

- КТП-1х160кВА - 1шт.

- КТП-2х100кВА - 2шт.

- КТП-2х160кВА - 1шт

3. Предусматривается строительство распределительных линий ВЛИ-0,4кВ совмещенных с сетью наружного освещения (пятый провод) в кварталах индивидуальной застройки (ИЖС).

Протяженность новых воздушных линий 0,4кВ составит ориентировочно 12,0 км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Схема построения сети 10кВ петлевая с обеспечением двухстороннего питания каждой двухтрансформаторной ТП, а также радиальная к однотрансформаторным ТП обеспечивает устойчивое электроснабжение потребителей 3-й, 2-й и в значительной степени 1-й категории. Проектируемые потребители в основном 3-й категории надежности электроснабжения, к 2-й категории относятся участки ОД застройки.

Потребители 1-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных подстанций с секционированными шинами или от соседних однотрансформаторных подстанций с устройством АВР на вводе у потребителя.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.).

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 14.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2029г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок в Горняцком сельском поселении составит 3904 номеров.

В таблице 2.5.2 представлена потребность в телефонах на расчетный срок населенных пунктов Горняцкого сельского поселения.

Таблица 2.5.2.

| Населенный пункт | На расчетный срок |
| --- | --- |
| Горняцкое сельское поселение | 3904 |
| Поселок Горняцкий | 3149 |
| Хутор Крутинский | 429 |
| Хутор Погорелов | 248 |
| Станция Грачи | 82 |

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин.

Схема телефонизации поселка должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории населенного пункта, и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание.

В населенных пунктах: доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 14.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- 1. Организация рельефа

- 2. Организация и очистка поверхностного стока

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных уклонах улиц. Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф в основном сохраняется.

В х. Крутинский выполняется засыпка оврагов, находящихся на территории проектируемых кварталов.

2. Организация и очистка поверхностного стока

В п. Горняцкий отвод дождевых и талых вод с территорий проектируемых кварталов и с центральной части хутора осуществляется  закрытой сетью дождевой канализации из полиэтиленовых труб ПЭ 100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Дождевые и талые воды по магистральному коллектору отводятся на локальные очистные сооружения "Flotenk" (Fiberglass Group) в состав которых для глубокой очистки входят: пескоотделители, маслобензоуловители, сорбиционные фильтры. В состав Л.О.С. так же входят: регулирующий резервуар, распределительный колодец (камера) и колодец для отбора проб воды. После очистки осуществляется выпуск в ручей балки Обливинской.

В территорий существующей застройки отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы.. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. Выпуски с прудов осуществляются в ручей балки Обливинской.

Ведомость объемов работ п. Горняцкий

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство водоотводной канавы (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 8400/6550 |
| 2. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 20 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 6 |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø315 | м | 375 |
|  | Ø350 | м | 910 |
|  | Ø400 | м | 845 |
|  | Ø500 | м | 1010 |
|  | Ø600 | м | 780 |
|  | Ø700 | м | 1210 |
|  | Ø900 | м | 50 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Распределительный колодец « Flotenk-RK 40/120» Ø1200 | шт | 1 |
| 6. | Пескоотделитель «Flotenk-OP10000» (5,2 x 1,6) | шт | 1 |
| 7. | Маслобензоотделитель «Flotenk-ОМ40» (6,3 х 2,0) | шт | 1 |
| 8. | Сорбционный фильтр «Flotenk-SB40» (6,4 х 2,0) | ш | 1 |
| 9. | Колодец для отбора проб «Flotenk -KK40/120» Ø1200 | шт | 1 |
| 10. | Регулирующий резервуар (33,0 х 30,0) h = 5,00м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
| 11. | VP3449-02 Дисковый затвор — Диск нерж. cталь 316 Ø315 | шт | 1 |
| 12. | Погружной насос SE1.100.150.40.4 N = 4,9КВт, n = 1460об/мин, масса - 161кг | шт | 1 |

В х. Крутиков и х. Погорелов отвод дождевых и талых вод осуществляется с учетом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы, прокладываемые вдоль основных улиц. В местах пересечения канав с проезжими частями улиц необходимо устройство водопропускных труб. По канавам сток направляется на очистку в пруды-отстойники. После очистки осуществляются выпуски непосредственно в р. Калитва или в ручьи, впадающие в нее.

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листе "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

Ведомость объемов работ х. Крутиков

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 17 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 7040/5490 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |
| 4. | Засыпка оврагов | м3 | 27200 |

Ведомость объемов работ х. Погорелов

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 17 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 7830/6100 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 3 |

# 15. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Горняцкое сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3)провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4)разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 16. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Горняцкого сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана.

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения  сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 17. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 17.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 17.2.Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов

- соблюдение специального режима на территориях прибрежных полос и водоохранных зон рек.

## 17.3.Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку

## 17.4.Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Использование полигона ТБО проектируемого в Горняцком сельском поселении. Также использование проектируемого полигона ТБО Горняцкого сельского поселения предполагается  для вывоза отходов из Рудаковского сельского поселения и Шолоховского городского поселения.

2. Рекультивация несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

2. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

3. Обеспечить больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

4. Предусмотреть строительство в пределах территории полигона ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

5. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Горняцкое сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

6. На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством. Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 17.5.Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта,  внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Горняцком сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Горняцкого сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 18.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 18.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями в сельском поселении необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

- организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

- освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

- совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

- повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

## 18.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением сельского поселения врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в сельском поселении.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

## 18.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Выполнить объем работ по предупреждению болезней леса:

- лесопатологическое обследование;

- очистка леса от захламленности;

- санитарные рубки.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

## 18.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций поселков, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

## 18.5. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту поселка и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

## 18.6. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# 18.7. Мероприятия по пожарной безопасности.

На снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие пожаров на территории Горняцкого сельского поселения оказывают влияние следующие основные факторы.

Размещение пожаро-, взрывоопасных объектов

На территории сельского поселения расположены 4 пожаро-, взрывоопасных объекта.

При дальнейшем проектировании и размещении на территории поселения пожаро-, взрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям, и с учётом соблюдений нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения по населенным пунктам показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не отвечает предъявляемым требованиям.

В целях обеспечения пожарной безопасности Горняцкого сельского поселения, населенные пункты необходимо оснастить парными противопожарными резервуарами закрытого типа, емкость каждого из которых составляет 54 м3. Резервуары должны быть оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10л/с и может быть уточнен в соответствии с действительным строительным объемом существующих и возводимых зданий.

Местоположение пожарных резервуаров назначается из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150-200м.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

На территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

Населенные пункты должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населённых пунктов необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей.

К зданиям с площадью застройки более 10000 м2 или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

В исторической застройке населенных пунктов допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках допускается уменьшать до 6 метров при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

При размещении автозаправочных станций (АЗС) на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары.

Противопожарные расстояния от коллективных гаражей, открытых организованных автостоянок на территориях населенных пунктов и станций технического обслуживания автомобилей до жилых домов и общественных зданий, сооружений и строений, а также до земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа на территориях населенных пунктов должны составлять не менее расстояний, приведенных в таблице 16 приложения к Федеральному закону.

Размещение и оборудование пожарной охраны и пожарных депо

На территории Горняцкого сельского поселения в настоящее время пожарных депо (пожарных частей) нет.

Администрация Горняцкого сельского поселения заключила соглашение о порядке взаимодействия с 117-ПЧ ФГУ «7 ОГПС МЧС России по Ростовской области» при тушении пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Адрес: п.Шолоховский, ул.Горького,1

Анализ пожарной обеспеченности на территории Горняцкого сельского поселения показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы.

Для обеспечения пожарной безопасности Горняцкого сельского поселения и своевременного прибытия первого подразделения к месту вызова, не превышающего в сельских поселениях 20 минут, необходимо строительство пожарного депо:

- поселок Горняцкий в юго-восточной части поселка в планировочном жилом районе (на 4 автомашины).

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

## 18.8. Мероприятия по ЧС природного характера

Мероприятия по защите населения при лесных пожарах

Серьезную опасность для природной среды, экономики и населения представляют лесные и торфяные пожары.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- инженерную разведку очага пожара (характер пожара, размеры очага, направление и скорость распространения, населенные пункты, которым угрожает пожар, положение людей в зоне пожара и на пути его распространения);

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды и другие задачи.

## Мероприятия по защите населения при наводнениях

Наводнения относятся к стихийным гидрологическим явлениям, связанным с повышением уровня воды в водоемах и водотоках и затоплением прилегающей местности.

По удельному материальному ущербу наводнения уступают лишь землетрясениям.

Каждому виду наводнения соответствуют свои инженерно-технические мероприятия по защите от их последствий. К ним относятся:

- инженерная разведка развития опасных природных явлений;

- применение способа спрямления русла реки;

- сооружение ограждающих дамб (валов) и других сооружений, для задержания водных и селевых потоков, сбора или стока их;

- использование способа подсыпки территорий; проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;

- накопление аварийных запасов материала для заделывания пробоин, прорывов и наращивания высоты дамб;

- оборудование мест посадки и высадки;

- накопление и организация безопасного хранения резервных и автономных источников электрической и тепловой энергии.

Накопленный отечественный и зарубежный опыт проведения мероприятий по уменьшению последствий от наводнений свидетельствуют, что наименьшие материальные затраты и более надежная защита территорий от затопления достигается лишь при применении комбинированного способа борьбы с наводнениями, когда вышеперечисленные, активные и пассивные методы защиты используются в комплексе, проводятся оперативно и своевременно.

Для успешного проведения защитных мероприятий накануне конкретного наводнения очень важен своевременный и достоверный гидрометеорологический прогноз.

Прогнозирование угрозы наводнения позволяет своевременно осуществить комплекс предупредительных мероприятий, значительно снижающих возможный ущерб и потери, а также заблаговременно создать условия для проведения спасательных и других неотложных работ в зонах затопления.

Для предотвращения подтопления территории в разделе инженерная подготовка территории разработаны мероприятия по защите населенных пунктов от подтопления подробно рассмотренные в разделе «Инженерная подготовка».

## Мероприятия по защите населения в зонах возможного затопления

Население из населенных пунктов, расположенных в зоне возможного затопления и находящегося в 4-х часовой зоне добегания волны прорыва, эвакуируется с получением распоряжения на проведение эвакомероприятий.

Население из населенных пунктов, находящихся в зоне возможного затопления за 4-х часовой зоной добегания волны прорыва, эвакуируется только после разрушения плотины с получением соответствующего распоряжения.

Наибольшая рабочая смена объектов экономики, расположенных в зоне возможного затопления, укрывается в специальных убежищах (повышенной герметизации и возвышающимся аварийным вертикальным выходом, с 3-мя режимами вентиляции), возводимых в местах с глубиной возможного затопления до 10 метров и имеющих радиус сбора до 1000 метров.

Для защиты населения, эвакуируемого из населенных пунктов, находящихся в зоне затопления, заблаговременно строятся ПРУ в местах их эвакуации.

Для защиты населения, проживающего на затапливаемой территории не категорированных городов и поселков, предусматривается строительство ПРУ на не затапливаемой территории этих населенных пунктов. Работающая смена объектов экономики, расположенных в не категорированных городах в зоне затопления, укрывается в ПРУ, возводимых вне этих зон.

## Мероприятия по защите при ураганах, бурях, смерчах

Ураганы, бури и смерчи относятся к ветровым метеорологическим явлениям, по своему разрушающему воздействию часто сравнимы с землетрясениями. Основным показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, бурь и смерчей, является скоростной напор воздушных масс, обусловливающий силу динамического удара и обладающий метательным действием.

По скорости распространения опасности ураганы, бури и смерчи, учитывая в большинстве случаев наличие прогноза этих явлений (штормовых предупреждений), могут быть отнесены к чрезвычайным событиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять широкий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до момента прямого воздействия.

Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно перед данным ураганом (бурей, смерчем).

Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия урагана, бури и смерча и могут охватывать продолжительный отрезок времени.

К заблаговременным мероприятиям относятся:

- ограничение в землепользовании в районах частого прохождения ураганов, бурь и смерчей;

- ограничение в размещении объектов с опасными производствами;

- демонтаж некоторых устаревших или непрочных зданий и сооружений;

- укрепление производственных, жилых и иных зданий, и сооружений;

- проведение инженерно-технических мероприятий по снижению риска опасных производств в условиях сильного ветра, в т.ч. повышение физической стойкости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасными веществами;

- создание материально-технических резервов; подготовка населения и персонала спасательных служб.

К защитным мероприятиям, проводимым после получения штормового предупреждения, относят:

- прогнозирование пути прохождения и времени подхода к различным районам урагана (бури, смерча), а также его последствий;

- оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необходимого для ликвидации последствий урагана (бури, смерча);

- частичную эвакуацию населения;

- подготовку убежищ, подвалов и других заглубленных помещений для защиты населения;

- перемещение в прочные или заглубленные помещения уникального и особо ценного имущества;

- подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению населения.

Меры по снижению возможного ущерба от ураганов, бурь и смерчей принимаются с учетом соотношения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.

Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тяжести воздействие самого стихийного бедствия.

Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчивость линий связи, сетей электроснабжения,  сельского и междугородного транспорта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средствами.

## 18.9. Инженерно – технические мероприятия по гражданской обороне.

Инженерно–технические мероприятия предусматривают согласно

1. СНиП 2.01.51-90.

2. СНиП 11-107-98 (п.5);

3. «Инструкция о составе, порядке разработки, согласовании ИТМ ГО в проектах планировки и застройки городов и населенных пунктов».

3. Руководство по составлению раздела ИТМ ГО, в проектах генеральных планов, проектах планировки и застройки населенных пунктов.

4. СП 11-112-2001.

5. СНиП 11-11-77*.

6. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7. ГОСТ Р22.3.03 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения».

Вместимость существующих защитных сооружений ГО (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных ЧС,

- ПРУ- 0,6 т. чел

- подвалы – погреба –11798 чел/100%

Число жителей Горняцкого сельского поселения на расчетный срок - 10010 человек:

| - Поселок Горняцкий | - 8075 человек |
| --- | --- |
| - Хутор Крутинский | - 1100 человек |
| - Хутор Погорелов | - 635 человек |
| - Станция Грачи | - 210 человек |

Расселение дополнительного населения в особый период не предусматривается.

Число укрываемых: на расчетный срок:

| - поселок Горняцкий | - 8075х0,85= 6864 человек |
| --- | --- |
| - хутор Крутинский | - 1100х0,85= 935 человек |
| - хутор Погорелов | - 635х0,85= 540 человек |
| - станция Грачи | - 210х0,85= 179 человек |

(коэффициент 0,85 принят согласно нормативным документам).

Площадь на одного укрываемого 0,5 м2, площадь для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, всего 0,57м2 на одного укрываемого.

Потребная мощность ПРУ:

| - поселок Горняцкий | – 0,57х6864=3912м2 |
| --- | --- |
| - хутор Крутинский | – 0,57х935=533м2 |
| - хутор Погорелов | – 0,57х540=308м2 |
| - станция Грачи | – 0,57х179=102м2 |

Необходимые площади для укрытия предусматриваются в существующих и вновь проектируемых зданиях.

Для повышения защитных свойств зданий, где намечено разместить ПРУ, предусматриваются следующие мероприятия в особый период (режима укрытия):

- Устройство пристенных экранов у наружных стен первых этажей из мешков с грунтом на высоту 1,7м от отметки пола.

- Заделка оконных проемов кирпичом и установка стенок-экранов во входах.

Вентиляция во всех зданиях, приспособленных под ПРУ, принята с механическим побуждением (здания школ, КСЦ).

Отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь по условиям эксплуатации зданий в мирное время.

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Горняцкого сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Горняцкого сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Белокалитвенского района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Горняцкого сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Горняцкого сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.