РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ГОРНЯЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРНЯЦКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| __.07.2015 года | №__ |  | пос. Горняцкий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Горняцкого сельского поселения от 14.11.2011 № 128 |  |  |  |  |  |

## В целях приведения в соответствие с требованиями утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Горняцкого  сельского поселения от 14.11.2011 № 128 «Об утверждении Программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Горняцкое сельское поселение» на 2011-2029 годы» следующие изменения:

  - Подраздел «Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" на период 2010–2029 годов, в .ч. 2010–2015годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликовании и подлежит размещению на официальном сайте администрации.

- Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела муниципального хозяйства Администрации Горняцкого сельского поселения Е.В. Хуторенко.

Глава поселения                                                         О.П. Снисаренко

- Постановление вносит

- Начальник отдела

- муниципального хозяйства                                           Е.В. Хуторенко

- 16.07.2015

- Согласовано

- Ведущий специалист                                                     А.М. Ветохина

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Горняцкого

сельского поселения

от __.07.2015 года № __

Сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Горняцкое сельское поселение"

на период 2010–2029 годов

| Наименование технического мероприятия | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010-2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2029 |
| Теплоснабжение | Внебюджетные источники | 142520 | 48750 |  |  |  |  |
| - Реконструкция систем теплоснабжения |  | 48750 | 48750 |  |  |  |  |
| Реконструкция домовых печей с использованием газовых модулей в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 25000 | 25000 |  |  |  |  |
| Вынос подвальной котельной МОУ СОШ №1 со строительством модульной газовой котельной в п.Горняцкий |  | 9150 | 9150 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт существующих сетей п.Горняцкий, х.Погорелов |  | 8500 | 8500 |  |  |  |  |
| Установка домовых приборов учетов тепловой энергии в существующем жилом комплексе п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 6100 | 6100 |  |  |  |  |
| - Новое строительство объектов системы теплоснабжения для намечаемого по генеральному плану строительству муниципального образования "Горняцкое сельское поселение" Белокалитвинского района Ростовской обл. |  | 93770 |  |  |  |  | 93770 |
| Строительство модульной блочной котельной №1 для намечаемого строительством школы и культурно–спортивного комплекса в п.Горняцкий. |  | 10250 |  |  |  |  | 10250 |
| Строительство модульной блочной котельной №2 для намечаемого строительством банно–прачечного комбината и пождепо в п.Горняцкий. |  | 8240 |  |  |  |  | 8240 |
| Строительство автономных источников тепла (АИТ) для намечаемого строительством детских садов в п.Горняцкий, х.Погорелов, школы в х.Погорелов, культурно–спортивного комплекса, магазинов, банно–прачечного комбината в х.Погорелов |  | 49930 |  |  |  |  | 49930 |
| Установка 2–х контурных газовых котлов (теплогенераторов) для намечаемого строительством малоэтажной и индивидуальной застройкой в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 25350 |  |  |  |  | 25350 |
| Газоснабжение | Внебюджетные источники | 51959 |  |  |  |  | 51959 |
| Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 47044 |  |  |  |  | 47044 |
| Установка ГРП, ГРПШ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 4915 |  |  |  |  | 4915 |
| Установка приборов учета п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | Оплата установки населением |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | Внебюджетные источники | 99129 |  |  |  |  | 99129 |
| Строительство воздушных линий ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 12022 |  |  |  |  | 12022 |
| Строительство кабельных линий ВЛ–10 кВ в п.Горняцкий |  | 3797 |  |  |  |  | 3797 |
| Строительство трансформаторных подстанций (БКТП, КТП) в п.Горняцкий, х..Крутинский, х.Погорелов |  | 27903 |  |  |  |  | 27903 |
| Строительство воздушных распределительных линий, совмещенных с сетью наружного освещения ВЛИ–0,4 кВ ВЛ3–10 кВ, ВЛ3–6 кВ в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 35097 |  |  |  |  | 35097 |
| Демонтаж и вынос существующих линий ВЛ–35 кВ из зоны застройки в п.Горняцкий |  | 11492 |  |  |  |  | 11492 |
| Монтаж ВЛ–35 кВ в п.Горняцкий |  | 3797 |  |  |  |  | 3797 |
| Демонтаж ВЛ–6 кВ в х..Крутинский |  | 655 |  |  |  |  | 655 |
| Строительство КТП–6/0,4, ВЛ–6кВ, КЛ–0,4 кВ ) в ст.Грачи |  | 340 | 340 |  |  |  |  |
| Водоснабжение | Внебюджетные источники | 412415 | 412415 |  |  |  |  |
| Расширение водозаборных сооружений: строительство приемного резервуара и насосной станции 1–го подъема на водозаборе "Луговой" с доведением водовода "Луговой" до проектной производительности 2000–2500 м3/сутки. |  | 12979 | 12979 |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в С–3 части п.Горняцкий в составе: 2–х резервуаров чистой воды V=700 м3 каждый и насосной станции 2–го подъема с группой насосов для подачи воды в х..Крутинский, х. Погорелов |  | 10979 |  |  |  |  | 10979 |
| Проектирование и строительство водовода от насосной 2–го п.Горняцкий до х..Крутинский |  | 20150 |  |  |  |  | 20150 |
| Строительство площадки водопроводных сооружений в х..Крутинский в составе: 3–х резервуаров по 250 м3 и насосной третьего подъема с установкой насосной группы для подачи воды в х. Погорелов |  | 7549 |  |  |  |  | 7549 |
| Проектирование и строительство водовода от х..Крутинский до х.Погорелов |  | 10730 |  |  |  |  | 10730 |
| Проектирование и строительство площадки водопроводных сооружений в составе: 2–х резервуаров V=150 м3 и насосной станции четвертого подъема |  | 6879 |  |  |  |  | 6879 |
| Строительство водовода 110, насосной станции и водонапорной башни в ст. Грачи |  | 1050 | 1050 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и строительство новых разводящих сетей водопровода п.Горняцкий, х. Крутинский, х.Погорелов, ст.Грачи |  | 300107 | 300107 |  |  |  |  |
| Установка приборов учета воды в существующем жилом фонде п. Горняцкий, х. Крутинский, х. Погорелов, ст. Грачи |  | Оплата установки населением |  |  |  |  |  |
| Водоотведение | Внебюджетные источники | 472897 | 6090 |  |  |  |  |
| Строительство единых очистных сооружений с полной биологической очисткой и доочисткой для населения: Горняцкий, Шолоховский, Рудаков на базе р.п. Шолоховский |  | Стоимость включена ПКР СКИ р.п. Шолоховский |  |  |  |  |  |
| Проектирование и строительство автономных блочных установок контейнерного типа с полной биологической очисткой сточных вод серии "Ерш" с устройством установок по обработке осадка в х.Крутинский, х.Погорелов |  | 45445 |  |  |  |  | 45445 |
| Проектирование и строительство канализационных насосных станций в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 64799 |  |  |  |  | 64799 |
| Строительство напорных и самотечных сетей канализации в п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 361153 | 6090 |  |  |  |  |
| Демонтаж существующих очистных сооружений в п.Горняцкий |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |
| Инженерная подготовка территории | Внебюджетные источники | 144871 |  |  |  |  | 144871 |
| Выполнение вертикальной планировки территорий п.Горняцкий, х.Крутинский, х.Погорелов |  | 25342 |  |  |  |  | 25342 |
| Строительство малых мостов в п.Горняцкий |  | 17444 |  |  |  |  | 17444 |
| Строительство сетей дождевой канализации в п.Горняцкий |  | 66565 |  |  |  |  | 66565 |
| Строительство локальных очистных сооружений дождевых стоков типа "Flotenk" в составе: пескоотделителей, маслоуловителей, сорбционных фильтров в п.Горняцкий |  | 15001 |  |  |  |  | 15001 |
| Организация поверхностного стока в х.Крутинский, х.Погорелов |  | 20519 |  |  |  |  | 20519 |
| ТБО | Внебюджетные источники | 85520 |  |  |  |  | 85520 |
| Проектирование и строительство полигона ТБО с мусороперерабатывающей установкой в п.Горняцкий |  | 50160 |  |  |  |  | 50160 |
| Рекультивация несанкционированных свалок |  | 15060 | 2000 |  |  |  |  |
| Устройство на полигоне специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов |  | 20300 |  |  |  |  | 20300 |
| Всего: |  | 1332410 | 112498 |  |  |  | 1219912 |

Ведущий специалист                                                                                                                   А.М. Ветохина